## NKF-kravstilling - 18
DFØ-krav om 30% vekt | DiBK-krav om KLIMA-GASSBE-REGNINGER | DiBK-krav til ombruks-kart-legging | NKF-KRAV | side i NKF krav-stilling | Krav og anbefalinger | Kort beskrivelse | Relevante for IDS mot IFC | Detaljer | Kommentarer, behov for forståelse m.m. | Prioriteringer | Kommuner
|  |  | 1 | 1 | Prosjektert og ferdigstilt bygg. | Det skal leveres klimagassberegninger med rapport både for prosjektert bygning i forprosjekt og for ferdigstilt bygning "som bygget". |  |  | referanser til bygningsdelstabell? NS3451?
|  |  | 2 | 1 | Oppdatere detalj-prosjektet med prosjekterte mengder | Klimagassberegningene fra forprosjektet skal oppdateres i detaljprosjektet (med detaljprosjekterte mengder)
|  |  | 3 | 1 | Faktiske medgått mengder/materialer. | Ferdigstilt regnskap skal inneholde de faktiske medgåtte mengder/materialer.
|  |  | 4 | 1 | Klimagassberegninger underveis. | Klimagassberegninger skal benyttes underveis som beslutningsgrunnlag for sentrale valg i prosjektet og som verktøy for valg av materialer.
|  |  | 5 | 1 | Klimabudsjett | Kommunen bør tidlig sette en karbonramme eller klimabudsjett for byggeprosjektet.
|  |  | 6 | 2 | Standarden for klimagassberegninger. | Alle beregninger skal gjøres i henhold til den nasjonale standarden for klimagassberegninger |  | NS 3720 "Metode for klimagassberegninger for bygninger":
|  |  | 7 | 2 | Basis klimagassberegning. | Det skal minimum utføres en basis klimagassberegning i henhold til tabell 1 i kapittel 7.7 i NS3720.
|  |  | 8 | 3 | To scenarioer for elektrisitet | Det skal benyttes to scenarioer for elektrisitet iht. kap. 7.5.3 i NS3720.
|  |  | 9 | 3 | Rapportering | Det skal rapporteres i henhold til kapittel 8 i NS3720. Resultater presenteres for hver informasjonsmodul.
|  |  | 10 | 3 | Åpen BIM | Åpen BIM. Det skal kreves bruk av åpen BIM i alle byggeprosjekter. | x | materialbeskrivelser, geometri og klassifisering
|  |  | 11 | 3 | MMI (ModellModenhetsIndeks) | MMI. Krav til ulike formåls-BIM, eksempelvis bruk til klimagassberegninger, skal inneholde referanse til modellens modenhetsnivå eller MMI-tall. | x
|  |  | 12 | 3 | Modelleringsregler | Modellering skal følge modelleringsregler i NS 8360 for å muliggjøre korrekte og riktig strukturerte mengdeuttak på riktig detaljnivå som grunnlag for beregninger i de ulike prosjekteringsfasene.
|  |  | 13 | 3 | Referanse til leverte produkter | Som bygget-dokumentasjon må ha referanse til leverte produkter slik at de kan kobles til spesifikk EPD for produktet (produktets miljødeklarasjon. Ved f.eks. GTIN eller guid fra NS-EN ISO 22057) | x
|  |  | 14 | 3 | Dataleveranser | Som vedlegg til rapporten leveres resultater iht. tabell 2 og livsløpsinventar/ materialliste.
|  |  | 15 | 3 | Redigerbare modellfiler og maskinlesbare data | Byggherre skal kunne velge tilgang til - eller leveranser av - redigerbare modellfiler og maskinlesbare data med eierskap og alle bruksrettigheter.
|  |  | 16 | 3 | Eierskap og bruksrett | Byggherre skal kunne ha eierskap og alle bruksrettigheter til modellen.
|  |  | 17 | 3 | Energiforbruk og avfall på byggeplass | Om det er registrert spesifikk data for energiforbruk og avfall på byggeplassen, skal dette derfor tas med i A5-modulen.
|  |  | 18 | 8 | Prosjektert og ferdigstilt bygg. | I henhold til TEK17 §17-1
|  |  | Kilde |  |  | https://miro.com/app/board/uXjVNfLIbek=/?share_link_id=851738594806
Bård Krogshus, baard@verdinettverk.no
Note on J2: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: TEK og NS 3720 stiller krav til referanse til NS 3451. Hva tenker du på her?

## MiljøBIM - klimagassregnskap
Kanal i Teams | Lærings- modul | MiljøBIM- dagen | MiljøBIM-dagen | https://bimverdi.no/kalender-kommende/20230914 |  | Kommentarer | Innlegg 14.9.23 | Videopptak MiljøBIM-dagen 14.9.23 -
| 1 | 1 | Forberedelser, innledning, mål og avgrensninger |  |  | Tilpasses kurs og deltakere
MB-1 | 2 | 2+4 | Krav, standarder og føringer |  | HVA er myndighetskravene som vi må forholde oss til? |  | Trine | Link
|  | 2 | DIBK | TEK17 - klimagassberegninger |  | rapportering av ferdigstillt
|  | 2 | DIBK | TEK17 - ombrukskartlegging |  | tas med? JA
|  | 2 | DFØ | Maksbelasninger i off. innkjøp | kriterieveiviseren
|  |  | DFØ | 30% vektlegging av miljø i off.innkjøp
|  | 4c | NKF | kravstilling for klimagassberegninger | rapportering av prosjektert og ferdigstillt - 13 krav | se neste flik
|  |  | 3451 | bygningsdelstabellen
|  |  |  | EU: digitale produktpass | kommer i 2026
|  | 4b |  | Veiledning TEK17, §17-1 | DiBK |  | Trine
|  |  |  | Kriterieveiviseren | DFØ
|  |  |  | 30% miljøvekting av anbud | DFØ
Relevante standarder fra SN
Andre standarder
MB-5 (lukket kanal) | 3 |  | Eksempel-prosjekter, modeller og IFC-oppsett |  |  | Tilpasses kurs og deltakere
|  | 3 |  | Langhusbadet | BIM, eksempelmodeller og IFC-oppsett | Eksportere Base Quantities. | Nikita og Håkon
|  |  |  | Sofie Radich skole |  |  | Eirik og Kristin | Link
| 4 |  | HVORDAN gjør vi det? |  | Hva trenger vi for å gjøre klimagassberegninger fra BIM? |  | Anstein | Link
|  | 4a | BIM, IFC og MMI
MB2 |  |  | Datakilder: EPD eller generiske data
MB3 |  |  | Materialbeskrivelse
Forståelig og spesifikk.
Generiske eller produkt-spesifikke
Produkt-id. og EPD-info når produkt er valgt.
GTIN, NOBB, EFO, EPD Norge-id
Klassifisering
Systemkode NS 3451.
Geometri
Grunnlag for volum og vekt.
|  | 4b | Veiledere | Hvordan skal vi møte myndighetskravene? | DiBK |  | Trine | Link
| 1 | 4c |  | Revidert kravstilling for klimagassberegninger fra NKF |  |  | Jonas | Link
MB4 | 5 |  | Digitale verktøy og 'muliggjørere' |  | intro |  |  | Link
|  | 4d |  | LCAByg NOR |  |  | Mie
|  | 4d |  | Holte Smartkalk Miljø |  |  | Harald
|  | 4d |  | LCA.no |  |  | Ole
|  |  | Beregningsverktøy og rapporter |  | Reduzer |  |  | Link
OneClick
[5 empty] | LCA.no |  | Ole | Link
LCAByg NOR
Holte Smartkalk Miljø
|  |  | Modelleringsverktøy |  | Revit
|  |  | Modellserver |  | Catenda HUB
|  |  | Gratisverktøy for å lese BIM-modeller |  | Solibri viewer, IFC
|  |  | Maskinvalidering av modell |  | IDS |  | Petru?
AI-verktøy
MiljøBIM-Teams | 6 |  | Arbeid med eget prosjekt med rådgivning
Testing av IFC-modeller, verktøy på eget prosjekt